4

2. Общие сведения об объектах жилищного фонда

| № п/п | Адрес МКД | Год постройки | Этажность | Общая S всех помещений МКД м2 | Система Отопления (закрытая/ открытая) | Вид розлива отопления (верхний/ нижний) | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пр. Ленина 125 | 2009 | 9,10 | 10 551,5 | закрытая | нижний | МП трест «Теплофикация» |
| 2 | пр. Ленина 127 | 2010 | 9 | 12 532,9 | закрытая | нижний | МП трест «Теплофикация» |
| 3 | пр. Ленина 129 | 2012 | 16 | 19 525,9 | закрытая | нижний | МП трест «Теплофикация» |
| 4 | пр. Ленина 129/1 | 2006 | 10 | 14 246,1 | закрытая | нижний | МП трест «Теплофикация» |
| 5 | пр. Ленина 129/2 | 2007 | 9 | 3 904,2 | закрытая | нижний | МП трест «Теплофикация» |
| 6 | пр. Ленина 131 | 2008 | 9 | 11 820,4 | закрытая | нижний | МП трест «Теплофикация» |
| 7 | пр. Ленина 131/1 | 2006 | 10 | 10 573,0 | закрытая | нижний | МП трест «Теплофикация» |
| 8 | пр. Ленина 133 | 2007 | 9 | 15 961,2 | закрытая | нижний | МП трест «Теплофикация» |
| 9 | пр. Ленина 133/1 | 2006 | 10 | 14 138,9 | закрытая | нижний | МП трест «Теплофикация» |
| 10 | пр. Ленина 133/2 | 2005 | 5 | 5 415,3 | закрытая | нижний | МП трест «Теплофикация» |
| 11 | пр. Ленина 133/3 | 2013 | 5 | 3 958,1 | закрытая | нижний | МП трест «Теплофикация» |
| 12 | пр. Ленина 135 | 2008 | 9,14 | 25 211,6 | закрытая | нижний | МП трест «Теплофикация» |
| 13 | пр. Ленина 135/1 | 2007 | 10 | 8 464,5 | закрытая | нижний | МП трест «Теплофикация» |
| 14 | пр. Ленина 135/2 | 2011 | 5 | 11 154,9 | закрытая | нижний | МП трест «Теплофикация» |
| 15 | пр. Ленина 135/3 | 2008 | 5 | 7 292,7 | закрытая | нижний | МП трест «Теплофикация» |
| 16 | пр. Ленина 135 А | 2009 | 9 | 4 116,4 | закрытая | нижний | МП трест «Теплофикация» |
| 17 | пр. Ленина 137 | 2007 | 10 | 10 074,6 | закрытая | нижний | МП трест «Теплофикация» |
| 18 | ул. Труда 12 | 2007 | 10 | 8 510,8 | закрытая | нижний | МП трест «Теплофикация» |
| 19 | ул. Коробова 6/1 | 2007 | 14 | 9 851,5 | закрытая | нижний | МП трест «Теплофикация» |
| 20 | ул. Сов.Армии 29/3 | 2022 | 15 | 9 807,0 | закрытая | нижний | МП трест «Теплофикация» |