3

- Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| 1. | Продолжительность отопительного периода: | Дни |
| --- | --- | --- |
|  | 2021 – 2022г.г | 217 |
|  | 2022 – 2023г.г | 210 |
|  | 2023 – 2024г.г | 192 |
| 2. | Средняя температура наружного воздуха Отопительного периода | ºС |
|  | 2021 – 2022г.г | - 5,6 |
|  | 2022 – 2023г.г | - 6,2 |
|  | 2023 – 2024г.г | -5,3 |
| 3. | Случаи повреждений на внутридомовых сетях теплоснабжения без отключения отопления: | шт. |
|  | 2021 – 2022г.г | 0 |
|  | 2022 – 2023г.г | 0 |
|  | 2023 – 2024г.г | 0 |
| 4. | Случаи повреждений на внутридомовых сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению отопления: | шт. |
|  | 2021 – 2022г.г | 0 |
|  | 2022 – 2023г.г | 0 |
|  | 2023 – 2024г.г | 0 |
| 5. | Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги – «теплоснабжение»: | шт. |
|  | 2021 – 2022г.г | 0 |
|  | 2022 – 2023г.г | 0 |
|  | 2023 – 2024г.г | 0 |